Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Ноябрь 2015 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-32 РУ-6кВ 1СШ | 09.11.15 | 10.11.15 | Капремонт |
| 2 | КТПН 77п | 09.11.15 | 09.11.15 | ППР |
| 3 | КТПН 56п | 09.11.15 | 09.11.15 | Капремонт |
| 4 | ТП-32 РУ-6кВ 2СШ | 11.11.15 | 12.11.15 | Капремонт |
| 5 | КТПН 45п | 11.11.15 | 11.11.15 | ППР |
| 6 | КТПН 2202 | 12.11.15 | 12.11.15 | ППР |
| 7 | КТПН 1102 | 16.11.15 | 16.11.15 | ППР |
| 8 | ТП-74 РУ-0,4кВ 1СШ | 18.11.15 | 18.11.15 | ППР |
| 9 | ПС "Поселок" АБСК-2*75 | 18.11.15 | 18.11.15 | ППР |
| 10 | ТП-74 РУ-0,4кВ 2СШ | 19.11.15 | 19.11.15 | ППР |
| 11 | ПС "Аэропорт" ТСН-1 | 25.11.15 | 25.11.15 | ППР |
| 12 | ПС "Аэропорт" ТСН-2 | 25.11.15 | 25.11.15 | ППР |
| 13 | ПС "Котельная-3" АБСК-2*75 № 1;2 | 27.11.15 | 27.11.15 | ППР |