Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Апрель 2017 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-72 Т-1 10/0,4кВ | 03.04.17 | 03.04.17 | ППР |
| 2 | КТПН-14 | 03.04.17 | 03.04.17 | ППР |
| 3 | КТПН-27 | 03.04.17 | 03.04.17 | ППР |
| 4 | ТП-73 Т-1 10/0,4кВ | 04.04.17 | 04.04.17 | ППР |
| 5 | ТП-74 Т-1 10/0,4кВ | 05.04.17 | 05.04.17 | ППР |
| 6 | КТПН-36 | 06.04.17 | 06.04.17 | ППР |
| 7 | КТПН-28 | 07.04.17 | 07.04.17 | ППР |
| 8 | КТПН-62 | 07.04.17 | 07.04.17 | ППР |
| 9 | ТП-22 Т-1 6/0,4кВ | 10.04.17 | 10.04.17 | ППР |
| 10 | ТП-23 Т-1 6/0,4кВ | 11.04.17 | 11.04.17 | ППР |
| 11 | ТП-24 Т-1 6/0,4кВ | 12.04.17 | 12.04.17 | ППР |
| 12 | ТП-25 Т-1 6/0,4кВ | 13.04.17 | 13.04.17 | ППР |
| 13 | ТП-41 Т-1 10/0,4кВ | 14.04.17 | 14.04.17 | ППР |
| 14 | РП-1 Т-1 6/0,4кВ | 17.04.17 | 17.04.17 | ППР |
| 15 | КТПН-47 | 19.04.17 | 19.04.17 | ППР |
| 16 | КТПН-57 | 19.04.17 | 19.04.17 | ППР |
| 17 | КТПН-65 | 24.04.17 | 24.04.17 | ППР |
| 18 | ТП-32 Т-1 6/0,4кВ | 25.04.17 | 25.04.17 | ППР |
| 19 | ТП-33 Т-1 6/0,4кВ | 26.04.17 | 26.04.17 | ППР |
| 20 | КТПН-103А | 28.04.17 | 28.04.17 | КР |