## 2017
Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях ОАО «РГЭС» 2017г.
№ п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нар-я | Дата время оконч-я технол. нар-я | Продолжит. прекр-я (мин) | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нар-я | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Апрель | РП-2 яч. 10кВ №17 | 17.04.17 15.11 | 17.04.17 15.30 | 19 | 0.0241 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-72 яч.6-ТП-74 яч.10 | Монтаж кабельных муфт
2 | Май | ПС 35/6кВ Котельная-2 яч. 6кВ №12 | 25.05.2017 10.49 | 25.05.2017 11.34 | 45 | 0.0082 | К.З. на СШ-0,4кВ КТПН-108 | Отсоединение неисправного оборудования
|  |  |  | ИТОГО | 64 | 0.0323