Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Сентябрь 2015 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-29п | 02.09.15 | 02.09.15 | ППР |
| 2 | КТПН-62Ап | 02.09.15 | 02.09.15 | ППР |
| 3 | КТПН-3Ап | 03.09.15 | 03.09.15 | ППР |
| 4 | КТПН-63п | 07.09.15 | 09.09.15 | Капремонт |
| 5 | ПС "Дачная" МВ-35 №2, ЛР-35 №2 | 04.09.15 | 04.09.15 | ППР |
| 6 | КТПН-18п | 14.09.15 | 15.09.15 | Капремонт |