Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Октябрь 2015 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛУ-2 35кВ ППР МВ-35кВ № 2 | 06.10.15 | 06.10.15 | ППР |
| 2 | КТПН 57п | 19.10.15 | 19.10.15 | ППР |
| 3 | КТПН 47п | 19.10.15 | 19.10.15 | ППР |
| 4 | ПС Аэропорт МВ яч.6 6кВ | 19.10.15 | 19.10.15 | ППР |
| 5 | ПС "Кирпичная" МВ-35 № 1; СМВ-35; Т-1; СР-35 № 1; МВ-6кВ яч.№ 2 | 20.10.15 | 20.10.15 | ППР |
| 6 | ПС "Кирпичная" МВ-35 № 2; Т-2; СР-35 № 2; МВ-6кВ яч.12 | 21.10.15 | 21.10.15 | ППР |
| 7 | КТПН 28п | 23.10.15 | 23.10.15 | ППР |
| 8 | КТПН 36п | 23.10.15 | 23.10.15 | ППР |
| 9 | ТП-53 | 25.10.15 | 25.10.15 | Капремонт |