Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Декабрь 2015 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-41 РУ-10кВ 2СШ | 03.12.15 | 11.12.15 | ППР |
| 2 | КТПН 42п | 03.12.15 | 03.12.15 | ППР |
| 3 | КТПН 41п | 07.12.15 | 07.12.15 | ППР |
| 4 | КТПН 45Ап | 07.12.15 | 07.12.15 | ППР |
| 5 | ПС "Кирпичная" МВ-35кВ №2, СМВ-35кВ | 15.12.15 | 15.12.15 | ППР |
| 6 | ПС "Кирпичная" МВ-6кВ №10 | 17.12.15 | 17.12.15 | ППР |
| 7 | ТП-71 1СШ 0,4кВ | 17.12.15 | 17.12.15 | Капремонт |
| 8 | ТП-71 2СШ 0,4кВ | 18.12.15 | 18.12.15 | Капремонт |
| 9 | КТПН 31п | 21.12.15 | 25.12.15 | Капремонт |
| 10 | ТП-131 | 24.12.15 | 24.12.15 | Капремонт |