Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Февраль 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч.5,18 | 01.02.16 | 01.02.16 | ППР |
| 2 | КТПМ 65п | 01.02.16 | 01.02.16 | ППР |
| 3 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч.10,17 | 02.02.16 | 02.02.16 | ППР |
| 4 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч.4,9 | 03.02.16 | 03.02.16 | ППР |
| 5 | ПС "Дачная" ТН-1,2 | 03.02.16 | 03.02.16 | ППР |
| 6 | КТПН-60п | 03.02.16 | 03.02.16 | ППР |
| 7 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч.8,15 | 04.02.16 | 04.02.16 | ППР |
| 8 | КТПН-71п | 04.02.16 | 04.02.16 | ППР |
| 9 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч.7,14 | 05.02.16 | 05.02.16 | ППР |
| 10 | КТПН-44п | 05.02.16 | 05.02.16 | ППР |
| 11 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч.3,11,12,13 | 08.02.16 | 08.02.16 | ППР |
| 12 | КТПН-2304 | 08.02.16 | 08.02.16 | Капремонт |
| 13 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.5,12,9 | 10.02.16 | 10.02.16 | ППР |
| 14 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.7,14 | 11.02.16 | 11.02.16 | ППР |
| 15 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.1,20 | 15.02.16 | 15.02.16 | ППР |
| 16 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.2,19 | 16.02.16 | 16.02.16 | ППР |
| 17 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.3,18 | 17.02.16 | 17.02.16 | ППР |
| 18 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.4,17 | 18.02.16 | 18.02.16 | ППР |
| 19 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.6,15 | 19.02.16 | 19.02.16 | ППР |
| 20 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.8,13 | 20.02.16 | 20.02.16 | ППР |
| 21 | РП-3 ЗРУ-10кВ яч.10,16 | 24.02.16 | 24.02.16 | ППР |
| 22 | РП-5 ЗРУ-6кВ яч.3,19 | 29.02.16 | 29.02.16 | ППР |