Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Март 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-5 РУ-6кВ яч.№9 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | ППР |
| 2 | РП-5 РУ-6кВ яч.№4,14 | 03.03.2016 | 03.03.2016 | ППР |
| 3 | РП-5 РУ-6кВ яч.№15,16,17 | 04.03.2016 | 04.03.2016 | ППР |
| 4 | КТПН 59п | 03.03.2016 | 03.03.2016 | ППР |
| 5 | КТПН 43п | 03.03.2016 | 03.03.2016 | ППР |
| 6 | КТПН 35п | 04.03.2016 | 04.03.2016 | ППР |
| 7 | КТПН 3п | 04.03.2016 | 04.03.2016 | ППР |
| 8 | РП-5 РУ-6кВ яч.№5,6,7 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | ППР |
| 9 | РП-5 РУ-6кВ яч.№2,18 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | ППР |
| 10 | РП-5 РУ-6кВ яч.№20,1 | 11.03.2016 | 11.03.2016 | ППР |
| 11 | ТП-11 1СШ-6кВ | 15.03.2016 | 15.03.2016 | Капремонт |
| 12 | ТП-11 2СШ-6кВ | 16.03.2016 | 16.03.2016 | Капремонт |
| 13 | ТП-11 1СШ-0,4кВ | 17.03.2016 | 17.03.2016 | Капремонт |
| 14 | ТП-11 Т-1 6/0,4кВ | 17.03.2016 | 17.03.2016 | ППР |
| 15 | ТП-11 2СШ-0,4кВ | 18.03.2016 | 18.03.2016 | Капремонт |
| 16 | ТП-11 Т-2 6/0,4кВ | 18.03.2016 | 18.03.2016 | ППР |
| 17 | КТПН 6п | 21.03.2016 | 21.03.2016 | Капремонт |
| 18 | КТПН 2304 | 22.03.2016 | 22.03.2016 | ППР |
| 19 | ТП-22 2СШ-0,4кВ | 24.03.2016 | 24.03.2016 | Капремонт |
| 20 | ТП-22 2СШ-0,4кВ | 24.03.2016 | 24.03.2016 | Капремонт |
| 21 | ТП-33 Т-1 6/0,4кВ | 24.03.2016 | 24.03.2016 | ППР |
| 22 | ТП-33 Т-2 6/0,4кВ | 25.03.2016 | 25.03.2016 | ППР |
| 23 | ТП-22 1СШ-0,4кВ | 25.03.2016 | 25.03.2016 | Капремонт |
| 24 | ТП-22 1СШ-6кВ | 28.03.2016 | 29.03.2016 | Капремонт |
| 25 | ТП-22 Т-1 6/0,4кВ | 28.03.2016 | 29.03.2016 | ППР |
| 26 | КТПН 67п | 28.03.2016 | 28.03.2016 | ППР |
| 27 | КТПН 14п | 28.03.2016 | 28.03.2016 | ППР |
| 28 | КТПН 62п | 29.03.2016 | 29.03.2016 | ППР |
| 29 | ТП-1001 Т-2 10/0,4кВ | 29.03.2016 | 29.03.2016 | ППР |
| 30 | КТПН 1101 | 30.03.2016 | 30.03.2016 | ППР |
| 31 | КТПН 27п | 30.03.2016 | 30.03.2016 | ППР |
| 32 | ТП-22 2СШ-6кВ | 30.03.2016 | 31.03.2016 | Капремонт |
| 33 | ТП-22 Т-2 6/0,4кВ | 30.03.2016 | 31.03.2016 | ППР |