Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Январь 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №6, 15 | 12.01.16 | 12.01.16 | ППР |
| 2 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №5, 17 | 13.01.16 | 13.01.16 | ППР |
| 3 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №7, 14 | 14.01.16 | 14.01.16 | ППР |
| 4 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №11 | 14.01.16 | 14.01.16 | ППР |
| 5 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №8, 13 | 15.01.16 | 15.01.16 | ППР |
| 6 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №2, 19 | 18.01.16 | 18.01.16 | ППР |
| 7 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №3, 18 | 20.01.16 | 20.01.16 | ППР |
| 8 | КТПН 90п | 21.01.16 | 21.01.16 | ППР |
| 9 | КТПН 98п | 21.01.16 | 21.01.16 | ППР |
| 10 | КТПН 9Ап | 21.01.16 | 21.01.16 | ППР |
| 11 | РП-2 ЗРУ-10кВ яч. №4, 9, 12, 16 | 25.01.16 | 25.01.16 | ППР |
| 12 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч. №2, 21 | 27.01.16 | 27.01.16 | ППР |
| 13 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч. №16, 20 | 28.01.16 | 28.01.16 | ППР |
| 14 | РП-1 ЗРУ-6кВ яч. №6, 19 | 29.01.16 | 29.01.16 | ППР |