Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Май 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/6кВ "Аэропорт" ЗРУ-6кВ яч. №12,15,17,20 | 13.05.2016 | 13.05.2016 | ППР |
| 2 | ПС35/6кВ "Причал" ЗРУ-6 яч. №2,3,4,5,6 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | ППР |
| 3 | КТПН 108п | 18.05.2016 | 18.05.2016 | ППР |
| 4 | КТПН 46п | 18.05.2016 | 18.05.2016 | ППР |