Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Июль 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-98 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ППР |
| 2 | КТПН-34 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ППР |
| 3 | ПС 35/6кВ "Котельная -4" ВВ-35кВ №2, Т-2 35/6кВ, СВВ-35кВ, ВВ-6кВ яч.12 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ППР |
| 4 | ПС 35/6кВ "Поселок" Ф-6кВ №8 | 14.07.2016 | 14.07.2016 | ТР |
| 5 | КТПН-9 | 19.07.2016 | 19.07.2016 | Капремонт |
| 6 | КТПН-9А | 19.07.2016 | 19.07.2016 | Капремонт |