Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Сентябрь 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "ГТЭС" Т-2 | 01.09.16 | 01.09.16 | ППР |
| 2 | ПС "Котельная -4" ВЛ-6кВ Ф-14 | 02.09.16 | 02.09.16 | Ремонт ВЛ-6кВ |
| 3 | ПС "Промзона" ВЛ-10кВ ф-112 | 02.09.16 | 02.09.16 | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 4 | ПС "Дачная" ВЛ-10кВ Ф-8 | 06.09.16 | 06.09.16 | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 5 | ПС "Котельная -4" 1СШ-35кВ, Т-1 | 07.09.16 | 07.09.16 | ППР |
| 6 | ПС "Котельная -4" 2СШ-35кВ,Т-2 | 08.09.16 | 08.09.16 | ППР |
| 7 | ПС "Котельная-2" 1СШ-35кВ, Т-1 | 09.09.16 | 09.09.16 | ППР |
| 8 | ПС "Котельная-3" ВЛ-10кВ Ф-15 | 27.09.16 | 27.09.16 | Ремонт ВЛ-10кВ |