Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Октябрь 2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Промзона" ВЛ-10кВ ф-211 | 04.10.16 | 04.10.16 | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 2 | ПС "Промзона" ВЛ-10кВ ф-211 | 07.10.16 | 07.10.16 | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 3 | КТПН-9п | 19.10.16 | 19.10.16 | Ремонт УКМ-0,4 |
| 4 | КТПН-9Ап | 19.10.16 | 19.10.16 | Ремонт УКМ-0,4 |
| 5 | КТПН-69п Т-2 | 25.10.16 | 25.10.16 | ТР по результатам ТВК |
| 6 | КТПН-57п | 25.10.16 | 25.10.16 | ТР по результатам ТВК |
| 7 | КТПН-26Ап | 25.10.16 | 25.10.16 | ТР по результатам ТВК |
| 8 | КТПН-63п | 26.10.16 | 26.10.16 | ППР |
| 9 | КТПН-28п | 26.10.16 | 26.10.16 | ППР |
| 10 | КТПН-170п | 28.10.16 | 28.10.16 | ППР |
| 11 | КТПН-171п | 28.10.16 | 28.10.16 | ППР |
| 12 | ТП-11 2СШ-0,4кВ | 28.10.16 | 28.10.16 | ТР по результатам ТВК |