Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Декабрь  2016 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-42 1СШ-10кВ, Т-1 | 05.12.16 | 06.12.16 | ППР |
| 2 | ТП-63 1СШ-10кВ, Т-1 | 05.12.16 | 06.12.16 | ППР |
| 3 | КТПН-115 | 06.12.16 | 06.12.16 | ППР |
| 4 | ТП-42 2СШ-10кВ, Т-2 | 07.12.16 | 07.12.16 | ППР |
| 5 | ТП-63 2СШ-10кВ, Т-2 | 07.12.16 | 08.12.16 | ППР |
| 6 | РП-11 2СШ-0,4кВ | 07.12.16 | 08.12.16 | ППР |
| 7 | КТПН-116 | 09.12.16 | 09.12.16 | ППР |
| 8 | КТПН-31 | 09.12.16 | 09.12.16 | ППР |
| 9 | ТП-92 1СШ-10кВ, Т-1 | 13.12.16 | 14.12.16 | ППР |
| 10 | КТПН-22 | 12.12.16 | 12.12.16 | ППР |
| 11 | КТПН-46 | 12.12.16 | 12.12.16 | ППР |
| 12 | КТПН-16 | 13.12.16 | 13.12.16 | ППР |
| 13 | КТПН-77 | 13.12.16 | 13.12.16 | ППР |
| 14 | ТП-18а 1СШ-0,4кВ | 14.12.16 | 14.12.16 | ППР |
| 15 | ТП-18а 2СШ-0,4кВ | 14.12.16 | 14.12.16 | ППР |