Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Январь 2017 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН 70 | 17.01.17 | 17.01.17 | ППР |
| 2 | КТПМ 100 | 24.01.17 | 24.01.17 | ППР |
| 3 | КТПН 49 | 24.01.17 | 24.01.17 | ППР |
| 4 | ПС 35/10 кВ "Дачная" ЗРУ-10кВ яч. №1, 4 | 23.01.17 | 23.01.17 | ППР |
| 5 | ПС 35/10 кВ "Дачная" ЗРУ-10кВ яч. №7, 9 | 23.01.17 | 23.01.17 | ППР |
| 6 | ПС 35/10 кВ "Дачная" ЗРУ-10кВ яч. №12,10 | 24.01.17 | 24.01.17 | ППР |
| 7 | ПС 35/10 кВ "Дачная" ЗРУ-10кВ яч. №3,8 | 24.01.17 | 24.01.17 | ППР |
| 8 | ПС 35/10 кВ "Дачная" ЗРУ-10кВ яч. №5 | 25.01.17 | 25.01.17 | ППР |