Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за  Февраль 2017 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН 2303 | 06.02.17 | 06.02.17 | ППР |
| 2 | КТПН 2304 | 06.02.17 | 06.02.17 | ППР |
| 3 | КТПН 65 | 14.02.17 | 14.02.17 | ППР |
| 4 | КТПН 76 | 14.02.17 | 14.02.17 | ППР |
| 5 | РП-8 10кВ яч.10, 13, 6 | 15.02.17 | 15.02.17 | ППР |
| 6 | РП-3 10кВ яч.5, 12 | 16.02.17 | 16.02.17 | ППР |
| 7 | РП-8 10кВ яч.7,14 | 17.02.17 | 17.02.17 | ППР |
| 8 | РП-8 10кВ яч.2 | 20.02.17 | 20.02.17 | ППР |
| 9 | РП-8 10кВ яч.17, 20, 21 | 21.02.17 | 21.02.17 | ППР |
| 10 | РП-8 10кВ яч.3,18 | 22.02.17 | 22.02.17 | ППР |