Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС»

за  Июнь 2017 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-115 | 01.06.17 | 01.06.17 | ППР |
| 2 | КТПН-42 | 05.06.17 | 05.06.17 | ППР |
| 3 | ТП-11 Т-1 6/0,4 кВ | 06.06.17 | 06.06.17 | ППР |
| 4 | ТП-11 Т-2 6/0,4 кВ | 07.06.17 | 07.06.17 | ППР |
| 5 | КТПН-22 | 08.06.17 | 08.06.17 | ППР |