Регламент

технологического присоединения к электрическим сетям филиала акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские электрические сети» объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в городе Радужный

(далее – Регламент)

- Предмет регулирования Регламента

- Регламент разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС  по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года, распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округ-Югры от 20 декабря 2016 года № 297-рг, «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года  № 861(далее - Правила).

- Регламент определяет состав и последовательность процедур предоставление документов, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в городе Радужный.

II. Понятия, используемые в Регламенте

В Регламенте используются следующие понятия:

- Застройщик - юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, соответствующего параметрам «модельного объекта»;

- Исполнитель — филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские электрические сети» (далее — филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС»), сетевая организация, осуществляющая подготовку документов, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям и присоединение к электрическим сетям объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в городе Радужный;

- Модельный объект – это многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа (далее – Модельный объект), по которому  необходимо осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, не требующего подключения по индивидуальному тарифу, реконструкции генерирующих мощностей или передающих сетей, при этом  протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс, при этом земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома:

а) должен соответствовать требованиям размещенных в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании генерального городского округа программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа и иметь соответствующий вид разрешенного использования, у которого  границы земельного участка определены и проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка);

б) должен соответствовать требованиям генерального плана городского округа, правилам землепользования и застройки, иметь соответствующий вид разрешенного использования, у которого границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;

в) должен находиться в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей градостроительной активностью в регионе, и иметь подъездную дорогу;

г) должен быть расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

д) застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.

3. Информация о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официального сайта, электронной почты филиала акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские электрические сети» и муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный".

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,                    часах приема и выдачи результатов, адресах официального сайта, электронной почты филиала акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские электрические сети»:

- место нахождения:

Офис: 628462, Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,  г.Радужный, Промышленная зона, Северо-Западная коммунальная зона, ул. Казамкина, стр.2;

Пункт обслуживания потребителей электрической энергии: 628461, Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,  г.Радужный, 1 мкр., д.15,

- телефоны для справок: (34668) 3-31-68, 3-96-76;

- график работы:

понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 часов; с 13.00 до 17.00 часов;

суббота, воскресенье - выходные дни;

- часы приема:

понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 часов; с 13.00 до 17.00 часов;

- выдача результатов:

понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 часов; с 13.00 до 17.00 часов;

- адрес официального сайта: http://www.rges.ru/;

- адрес электронной почты: tp@rges,ru, sekretar@rges.ru.

Информации о месте нахождения, справочном телефоне, графике работы, адресах официального сайта, электронной почты муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный" (далее - МФЦ):

- место нахождения: 628461, Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,  г.Радужный, 1 мкр., д.2,

- телефон для справок: (34668) 5-56-45;

- график работы:

понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов;

суббота с 08.00 до 18.00 часов;

воскресенье - выходной день;

- адрес официального сайта: http://mfchmao.ru ;

- адрес электронной почты: mfc@admradugny.ru .

III. Состав процедур

Регламент включает следующие процедуры:

а) Оформление Застройщиком заявки на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к электрическим сетям.

б) Принятие Исполнителем от Застройщика заявки на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к электрическим сетям  с приложением пакета документов согласно приложению к Регламенту.

в) Проверка Исполнителем заявки и пакета документов, представленных Застройщиком на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

г) Осмотр Исполнителя Модельного объекта.

д) Подготовка Исполнителем проекта договора  и технических условий, как неотъемлемое приложение к договору на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к электрическим сетям.

е) Выдача Исполнителем проекта договора  и технических условий, как неотъемлемое приложение к договору на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к электрическим сетям.

IV. Последовательность прохождения и сроки исполнения процедур

4.1. Застройщик направляет заявление на предоставление технических условий          и заключение договора на технологическое присоединение Модельного объекта                      к сетям инженерно-технического обеспечения непосредственно Исполнителю                          в электронном виде через сеть интернет, либо через муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Радужный" (далее – МФЦ).

4.2. Исполнитель обязан в течение 30 календарных дней с даты получения заявления от Застройщика определить и предоставить проект договора и технические условий, как неотъемлемое приложение к договору, на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к электрическим сетям, подписанного со стороны Исполнителя либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных документов при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) Модельного объекта капитального строительства к электрическим сетям:

4.2.1. В общий срок исполнения процедур входят сроки направления межведомственных запросов и получения на них ответов, проведения осмотра Модельного объекта, подготовки, подписания и выдачи (направления) Заявителю документов, являющихся результатом исполнения процедуры.

В случае обращения Заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок исполнения процедуры исчисляется со дня передачи документов из МФЦ в адрес Исполнителя.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом исполнения процедуры, составляет 1 рабочий день со дня подписания уполномоченными должностным лицом Исполнителя документов.

Специалисты Исполнителя в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления об исполнении процедуры информирует Заявителя о дате и времени проведения осмотра Модельного объекта путем телефонных переговоров, либо по электронной почте (при ее наличии).

Заявитель обязан обеспечить доступ к Модельному объекту для его осмотра специалистами Исполнителя и личное присутствие или присутствие уполномоченного представителя при осмотре в трехдневный срок со дня регистрации заявления об исполнении процедуры Исполнителем.

4.2.2. Технические условия должны содержать следующие данные:

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы);

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций (такое требование распространяется на лиц, технические условия для которых в соответствии с настоящими Правилами согласовывались с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей, обязательные для выполнения сетевой организацией в том числе путем урегулирования отношений с иными лицами;

в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);

г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети, требования к характеристикам генераторов;

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления;

е) требования по установке автономного резервного источника питания в случаях присоединения энергопринимающих устройств по особой категории первой категории надежности, а также в случае временного технологического присоединения, если для его осуществления необходима установка таких источников в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил.

4.3. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены;

- срок подключения Модельного объекта, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ.

4.4. Исполнитель направляет проект договора и технические условий, как неотъемлемое приложение к договору, на осуществление технологического присоединения Модельного объекта к электрическим сетям, подписанного со стороны Исполнителя либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения Модельного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде через сеть интернет, либо через МФЦ.

Приложение к Регламенту технологического присоединения к электрическим сетям  объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта» в городе Радужный

Директору

Филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС»

К.А. Добровольскому

Заявка
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств

1. ______________________________________________________________________.

(полное наименование Заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество Заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи  в  Едином государственном реестре юридических   лиц (номер    записи в  Едином   государственном    реестре    индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр__________________________________________________.

Паспортные данные: серия ____________ номер _______________выдан (кем, когда) ________________________________________________________________________.

3. Место нахождения Заявителя, в том числе фактический адрес_________________

________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

4. В связи с_____________________________________________________________.

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надежности электроснабжения и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение__________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных__________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств_____________________________________________.

(описание существующей сети для присоединения, максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения)

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет ________________ кВт при напряжении _____ кВ (с распределением по точкам присоединения:

точка присоединения ________________ - _______________ кВт,

точка присоединения ___________ - _____________ кВт), в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств составляет_____кВт при напряжении _____ кВ со следующим распределением

по точкам присоединения:

точка присоединения ___________ - _____________ кВт;

точка присоединения ___________ - _____________ кВт;

б) максимальная  мощность   ранее присоединенных   энергопринимающих устройств составляет _______ кВт при напряжении _________ кВ со следующим распределением по точкам присоединения:

точка присоединения ___________ - _____________ кВт;

точка присоединения ___________ - _____________ кВт.

7. Количество и мощность   присоединяемых   к сети   трансформаторов_______кВА.

8. Количество и мощность генераторов_______________________________________.

9. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств:

I категория ___________кВт;

II категория __________ кВт;

III категория ____________ кВт.

10. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов -   возможная скорость набора или снижения нагрузки)   и наличие нагрузок,   искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения___________________________________________________________.

11. Величина и обоснование величины технологического минимума   (для генераторов)____________________________________________________________________.

12. Необходимость     наличия    технологической и (или)   аварийной брони ________________________________________________________________________.

Величина и обоснование технологической и аварийной брони___________________.

13. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемое поэтапное распределение максимальной мощности:

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Категория надежности энергопринимающих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с  которым планируется заключение    договора    энергоснабжения      (купли-продажи электрической энергии (мощности)_______________________________________________________.

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12  настоящей заявки не заполняют.

Приложения:

- План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.

- Однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Заявителя (для существующих объектов).

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.

- Копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава (положения) - для юридического лица; свидетельства - для индивидуального предпринимателя;

- Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя.

- В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства,л, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации).

Руководитель организации (заявитель)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________

(контактный телефон)

_________________ _________________

(должность)        (подпись)

"___"____________ 20___г.

М.П.

Подтверждаю достоверность представленных сведений и обязуюсь в течение 3 дней со дня подачи заявления обеспечить:

- доступ к объекту капитального строительства для его осмотра и освидетельствования;

- присутствие Застройщика (представителя Застройщика) при осмотре объекта капитального строительства.

__________________________________________          _____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                              (подпись)

"____" __________ 20____ г.

Дата получения результата услуги                                    "_____" __________ 20____ г.

Отметка о назначении даты и времени осмотра объекта капитального строительства

"____" _________ 20____ г.          ______________________________________

(заполняется специалистом Отдела)

Дата и подпись заявителя о получении результата предоставления муниципальной услуги (при подаче заявки через МФЦ)

"_____" __________ 20____ г.           _____________________________________